Samodzielny Publiczny

Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209

e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000

Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK

Bydgoszcz, dnia 03 czerwca 2016 r.

Znak sprawy: 07/2016

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży diet, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji skóry, materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych i innych.”. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2016/S 078-138648 z dnia 21 kwietnia 2016 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE nr 2

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1, poz. 274)

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym dopuszcza możliwość zakupu preparatu Multilac® ? W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:

Najlepszy produkt na rynku , konkurencyjny cenowo.

- Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z prebiotykiem.

- Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę:

- Lactobacillus helveticus

- Lactoccocus lactis

- Bifidobacterium longum

- Bifidobacterium breve

- Lactobacillus rhamnosus

- Streptococcus termophilus

- Bifidobacterium bifidum

- Lactobacillus casei

- Lactobacillus plantarum

- Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.

- Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.

- Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.

- Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników.

- Nie wymaga przechowywania w lodówce.

- Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem.

Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 1, poz. 493)

Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 1, poz. 493)

Czy Zamawiający wymaga paski testowe współpracujące z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska testowego po pomiarze (funkcja ta daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy - po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta)?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 1, poz. 493)

Czy Zamawiający wymaga paski testowe pakowane w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. w fiolce, pokryte na całej powierzchni paska specjalną powłoką zabezpieczającą przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej, wilgocią, brudem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 1, poz. 493)

Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywane były paski testowe, zawierające enzym Oksydazę Glukozową (GOD)? Zapewnia ona maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w  próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych,  czyli enzym w paskach testowych nie interferuje z 70 substancjami egzo i endogennymi (nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą,  maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną ) substancje te nie mają wpływu na wyniki pomiarów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 1, poz. 493)

Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe miały zakres temperatury przechowywania pasków wynoszący od minimum 4 do minimum 34°C potwierdzone w instrukcji obsługi pasków  (latem ma to duże znaczenia zwłaszcza w bardzo upalne lata gdzie temp. w gabinetach zabiegowych niejednokrotnie przekracza 30°C) ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 1, poz. 493)

Czy Zamawiający wymaga glukometr , posiadający tylko jeden przycisk dzięki czemu jest prosty i szybki  w obsłudze ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 1, poz. 493)

Czy Zamawiający wymaga dołączony do zestawu z glukometrem płyn kontrolny o 3 różnych zakresach – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 1, poz. 493)

Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności pasków do użycia po otwarciu fiolki z paskami  miał 6 miesięcy potwierdzone w instrukcji obsługi pasków ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 1, poz. 493)

Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności płynów kontrolnych  do użycia po otwarciu opakowania miał 6 miesięcy ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 1, poz. 493)

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z instrukcją obsługi, zestaw do monitorowania stężenia glukozy we krwi zawierał obok glukometru również fiolkę z próbnymi paski testowymi  oraz płyn kontrolny, którego termin ważności wynosi min. 6 miesięcy od momentu otwarcia fiolki z płynem  (co potwierdzone jest w instrukcji obsługi)  ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 1, poz. 493)

Czy Szpital wymaga pasków testowych współpracujących z glukometrem posiadającym podświetlany ekran?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 1, poz. 493)

Czy Zamawiający dopuści paski testowe z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą przebiegającą  w poprzek całej szerokości paska?  Taka konstrukcja paska może tworzyć wrażenie, że komora zasysająca znajduje się z obu stron paska co może doprowadzić do próby zassania kropli krwi z pasywnej części paska i może spowodować zużycie większej ilości pasków testowych przez szpital.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 1, poz. 493)

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które nie są dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, zatem nie ma gwarancji że będą one transportowane do szpitala w kontrolowanych warunkach w odpowiedniej temperaturze i wilgotności, co może się negatywnie przełożyć na dokładność pomiarów przy późniejszym zastosowaniu tych pasków?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 1, poz. 493)

Czy Zamawiający wymaga dokument potwierdzający posiadanie i spełnianie normy  ISO 15197:2013 dla pasków testowych , glukometrów oraz płynów kontrolnych , który świadczy o dokładności ,wysokiej precyzji i powtarzalności pomiarów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 1, poz. 518)

Czy w zadaniu nr 1 poz. 518:

| 518 | Tuberculic vaccine | proszek - zawiesina | 200 mln cfu | 1 fiol. + rozp. 50 ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego w postaci systemu zamkniętego do podawania do pęcherza moczowego?

Odpowiedź:

Tak.

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno – Administracyjnych

Główny Księgowy

mgr Mirosława Cieślak

/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej

# Text boxes

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007