***Samodzielny Publiczny***



ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007

***Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej***

***Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy***ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209

e-mail: [sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl](mailto:sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl)

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000

Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK

Bydgoszcz, dnia 07 czerwca 2016 r.

*Znak sprawy:* ***10/2016***

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: elektrody, igły, kaniule, wyroby do badań urologicznych, końcówka noża harmonicznego, próżnociąg położniczy, wyroby do wspomaganego porodu, resuscytator, maska anestetyczna, taśma kinezjologiczna, wyroby z pulpy celulozowej do maceratora, i. in.”.** Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 209740 - 2015 z dnia 16.08.2015 r., stronie internetowej Zamawiającego [www.szpital-msw.bydgoszcz.pl](http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**ZAWIADOMIENIE**

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

**PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 3, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści silikonowy cewnik typu Dufour’a, wykonany ze 100% silikonu medycznego, z balonem uszczelniającym o pojemności 50-80ml dla rozmiarów CH 18 – CH 20 oraz 80-100ml dla rozmiarów CH 22 – CH 24, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 3, poz. 2)**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców, a Państwu na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 3, poz. 2)**

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji woreczka do dobowej zbiórki moczu 2000 l sterylnego?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 3, poz. 3)**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców, a Państwu na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 3, poz. 4)**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system godzinowej zbiórki moczu z dwiema zastawkami: w worku zbiorczym oraz na granicy komory pomiarowej i drenu, z podwójnym systemem mocowania, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 4)**

Czy Zamawiający w pakiecie 4 dopuści Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych z ostrzem Quincke w rozmiarach:

18G x 50

18G x 90

19G x 90

20G x 90

22G x 50

22G x 90

Kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu (tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz wszystkie leki) z wyczuwalnym lub optycznym identyfikatorem pozycji, posiada kolorowe zatyczki do oznaczania linii, pakowany pojedynczo, sterylny, zachowując przy tym pozostałe parametry?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1-7)**

Czy Zamawiający dopuści odstąpi od wymogu aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 18G x 90mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 4 poz. 1)**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 1 igły do znieczuleń podpajęczynówkowych (ostrze Quincke) 18G x 75mm ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 4, poz. 6)**

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 22G x 40mm lub 22G x 75mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 4, poz. 8)**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu pozwoli na złożenie oferty większej liczbie wykonawców, a Państwu na pozyskanie korzystnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 4, poz. 8)**

Czy Zamawiający dopuści kranik odporny na ciśnienie 4,5 bar, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 9)**

W ramach postępowania nr 10/2016, pakietu nr 9 dotyczącego zaopatrzenia Szpitala w akcesoria do fizykoterapii proszę o doprecyzowanie wymiarów elektrod. Żaden z dostawców nie ma elektrod gumowo-silikonowych o dokładnych wymiarach 70x60 i 70x100, dostępne są tylko przybliżone rozmiary. Jednocześnie zmienią się również wymiary kieszeni wiskozowych do elektrod.

Czy jest dopuszczalne zwiększenie lub zmniejszenie wymiarów o 0,5cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie o 0,5cm.**

**Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do resuscytacji o następujących parametrach:

Zestaw do resuscytac ji wielokrotnego użytku dla dorosłych. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1700ml; 2 maski wielokrotnego użytku, silikonowe w rozmiarze 4 i 5, worek rezerwuaru tlenu jednorazowego użytku z zaworem wylotowym o pojemności 2500ml?

Worek samorozprężalny i maski (rozmiar 4 i 5) można sterylizować w autoklawie w temperaturze 134 stopni Celsjusza.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1)**

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora silikonowego typu Ambu dla dorosłych z maseczką w walizeczce o możliwości oddechowej 1060 ml i z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta przy zastosowaniu dodatkowej złączki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1)**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10, poz. Nr 1 dopuści możliwość zaoferowania resuscytatora silikonowego dla dorosłych z maseczką w walizce, przezroczysty. Zestaw resuscytacyjny zawiera: maskę nr 5, 1 zastawkę pacjenta, 1 worek resuscytacyjny, 1 rezerwuar tlenu i przewód tlenowy.

Parametry techniczne:

Objętość pojedynczego ucisku: jedna ręka 900ml

Objętość rezerwuaru: 2500ml

Objętość resuscytatora: 1700ml

Łącznik pacjenta: OD 22ml dla mężczyzn (ISO)

ID: 15mm dla kobiet (ISO)

Odporność przepływu wydechowego: 2.2cm H2O przy 50l/min

Zalecane działanie

Temperatura pracy: -18°C - +50°C

Rezystencja przepływu wdechowego: 3.3cm H2O przy 50l/min

Warunki przechowywania: -40°C - +60°C

Możliwość sterylizacji w autoklawie elementów silikonowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 10, poz. 2)**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości maski anestetyczne jednorazowego użytku kodowane kolorem pierścienia na korpusie maski oraz na zaworze? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 10, poz. 2)**

Prosimy o dopuszczenie masek anestetycznych 1x użytku w 6 rozmiarach?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 10, poz. 2)**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10, poz. nr 2 dopuści możliwość zaoferowania maski anestetycznej 1x użytku w rozmiarach od 0 do 5?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 11)**

Czy w ramach postępowania nr 10/2016, pakietu nr 11 dotyczącego zaopatrzenia Szpitala w taśmy kinezjologiczne, dopuszczalne jest, by produkt oferowany był zgodny co do specyfikacji produktu, całkowitej sumy długości taśmy, ale różnił się długością pojedynczej rolki?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Z-ca Dyrektora

ds. Ekonomiczno – Administracyjnych

Główny Księgowy

 mgr Mirosława Cieślak

/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej