 ***Samodzielny Publiczny***



***Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej***

***Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy***ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209

e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000

Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2022 r.

*Znak sprawy:* ***06/2022***

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: wyroby medyczne do higieny, wyroby do endoskopii i endochirurgii, elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, końcówka noża harmonicznego, próżnociąg położniczy, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, strzygarki i. in..** Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2022/S 100-276265** z dnia 24 maja 2022 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl.

**ZAWIADOMIENIE**

 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

**Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 62 poz. 9)**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu z zad 62 poz 9. Elektrody opisane występują tylko jako jednorazowe, pakowane po 12 szt. w op. zbiorczym.

Asortyment wielorazowy nie występuje w portfolio dostępnych elektrod

**Odpowiedź:**

**Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 do SWZ, Pakiet 62 poz. 9 otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Elektroda kulkowa TURis/TCRis- do optyk 120 i 300- jednorazowego użytku- a 12 szt/op |   |   | op. | 2 |

**MODYFIKACJA TREŚCI SWZ**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” dokonuje modyfikacji treści SWZ:

1. Rozdział X ust. 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **20.09.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

1. Rozdział XII ust. 2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

**Termin składania ofert upływa dnia 23.06.2022. r. o godz. 08:00**

1. Rozdział XII ust. 5 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

**Otwarcie ofert nastąpi** **dnia 23.06.2022 r. o godz. 09:00.**

**W związku z wyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SWZ**. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zmodyfikowaną treść SWZ wraz z załącznikami.

Dyrektor

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

 dr n. med. Marek Lewandowski

/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej